ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Мясо птицы и продукция из мяса птицы. | 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31467-2012 р.5; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 р.2; СТБ 1036-97 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 1.1** | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы). Мясо птицы, продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 4288-76 п. п. 1.3,2.1; ГОСТ 7702.0-74 р.1; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1945-2023 п.п.6.1.1-6.1.4; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 1.2* ТР | Мясо птицы и продукция из мяса птицы. | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 1.2* | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы). Мясо птицы, продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.41/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 4288-76 п. 2.3; ГОСТ 7702.0-74 п.п. 2.3-2.8; ГОСТ 9959-2015 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 1.3* ТР | Мясо птицы и продукция из мяса птицы. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) п. 9.1,р.10 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 1.3* | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы). Мясо птицы, продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.12/08.052, 10.13/08.052 | массовая доля влаги, выделившийся при размораживании мяса птицы | ГОСТ 31930-2012 п. 4 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 1.4* ТР | Мясо птицы и продукция из мяса птицы. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 1.4* | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы). Мясо птицы, продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 р. 6, п. 5.2 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 1.5* ТР | Мясо птицы и продукция из мяса птицы. | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п. п. 8.1.1, 8.2-8.5.2, р.9 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 1.5* | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы). Мясо птицы, продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149 | массовая доля хлористого натрия(поваренной соли) | ГОСТ 9957-2015 р. 7, п.6.2 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 1.6* ТР | Мясо птицы и продукция из мяса птицы. | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Listeria monocytogenes (до этапа видовой идентификации) | ГОСТ 32031-2012 п.п. 10.1-10.5.5, р. 11; ГОСТ 32031-2022 п.9.1-9.5.3,р.10 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 1.6* | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы). Мясо птицы, продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.13/08.156 | массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 р. 7, п.6.2 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 1.7* ТР | Мясо птицы и продукция из мяса птицы. | 10.13/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.п. 8.1, 9.1-9.4, 10.2 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 1.7* | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы). Мясо птицы, продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.11/08.164, 10.13/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 р. 7, п. 6.2 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 1.8* ТР | Мясо птицы и продукция из мяса птицы. | 10.13/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 1.8* | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы). Мясо птицы, продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.13/08.149 | массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 1.9* ТР | Мясо птицы и продукция из мяса птицы. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 1.9* | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы). Мясо птицы, продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.13/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 9793-2016 р.р. 7,9,10 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 1.10* ТР | Мясо птицы и продукция из мяса птицы. | 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании мяса птицы | ГОСТ 31930-2012 р. 4 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.10* | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы). Мясо птицы, продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.13/08.156 | массовая доля общего фосфора в пересчете на Р2О5 | ГОСТ 31727-2012 (ISO 936:1998); СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 1.11* |  |  | остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016 |  |  |
| 2.1** ТР | Мясо птицы и продукция из мяса птицы. | 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 2.1** | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы). Мясо птицы, продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы. Пищевые продукты | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000, 10.84/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 п. 2.1; ГОСТ 7702.0-74 р.1; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73; СТБ 1945-2023 п.п.6.1.1-6.1.4; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 2.2* ТР | Мясо птицы и продукция из мяса птицы. | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.41/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий -137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 2.2* | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы). Мясо птицы, продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы. Пищевые продукты | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 2.3* |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.п. 8.1.1, 8.2-8.5.2,р.9 |  |  |
| 2.4* |  |  | L.monocytegenes (до этапа видовой идентификации) | ГОСТ 32031-2012 п.п. 10.1-10.5.5,р.11; ГОСТ 32031-2022 п.п. 9.1-9.5.3,р.10 |  |  |
| 2.5* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) п. 9.1, р. 10 |  |  |
| 2.6* |  | 10.13/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 2.7* |  | 10.13/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.п. 8.1,9.1-9.4, 10.2 |  |  |
| 2.8* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | сульфит редуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.9* |  |  | Плесени,дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 3.1** ТР | Мясо и мясная продукция, субпродукты. | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.1** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) р.р. 4,5,7. п.п. 6.1,6.2.2; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) р.р.4,5,6. п. 7.1,7.2,7.4 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 3.2* ТР | Мясо и мясная продукция, субпродукты. | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/11.116 | запах, вкус, привкус | ГОСТ 3351-74 р.р. 2,3 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 3.3* ТР | Мясо и мясная продукция, субпродукты. | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) п. 9.1,р.10 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.3* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 3.4* ТР | Мясо и мясная продукция, субпродукты. | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.4* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | мутность | ГОСТ 3351-74 р.5 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 3.5* ТР | Мясо и мясная продукция, субпродукты. | 10.13/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.п. 8.1, 9.1-9.4, 10.2 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.5* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 | общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 3.6* ТР | Мясо и мясная продукция, субпродукты. | 10.13/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.6* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 | общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.п. 9.1.1,9.1.2,9.1.3,9.1.4,9.3, приложение А.1,А.2,А.4 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 3.7* ТР | Мясо и мясная продукция, субпродукты. | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.7* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/04.125 | объемная активность радионуклида цезий-137 | МВИ.МН 1181-2011 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 3.8* ТР | Мясо и мясная продукция, субпродукты. | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п. п. 8.1.1, 8.2-8.5.2, р.9 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.9* ТР |  |  | Listeria monocytogenes (до этапа видовой идентификации) | ГОСТ 32031-2012 п.п. 10.1-10.5.5, р. 11; ГОСТ 32031-2022 п.9.1-9.5.3,р.10 |  |  |
| 3.10* ТР |  | 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.41/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий -137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 4.1** | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы). Мясо птицы, продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы. Пищевые продукты | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000, 10.84/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 4.2* |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.41/04.125, 10.84/04.125, 10.89/04.125 | удельная активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 5.1** | Сельскохозяйственное сырье и корма. Кормовые добавки и сырье для производства комбикормов. | 01.11/42.000, 01.41/42.000, 10.41/42.000, 10.91/42.000 | отбор проб | СТБ 1051-2012; СТБ 1056-2016 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |
| 5.2* |  | 01.11/04.125, 01.41/04.125, 10.41/04.125, 10.91/04.125 | удельная (объемная) активность радионуклида цезий - 137 | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 5.3* |  |  | удельная активность радионуклида стронций-90 |  |  |  |
| 6.1** | окружающая среда | 100.11/04.056 | мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | 210014, с/с Мазоловский, д. Тригубцы, д. 1А, Витебский район, Витебская область (производственная лаборатория) |  |