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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Ветеринарные препараты, фармацевтические субстанции
	21.10/08.159, 21.20/08.159
	Высокоэффективная жидкостная хроматография Жидкостная хроматография - подлинность - определение примесей - количественное определение
	ГФ РБ 07/2016:20229;
ФЕАЭС 2.1.2.28;
ФЕАЭС 2.1.2.36
	ул. Куприянова, 7А, 222162, г. Жодино, Смолевичский район, Минская область
	

	1.2*
	
	21.10/08.169, 21.20/08.169
	Потенциометрическое определение рН
	ГФ РБ 01/2013:20203;
ФЕАЭС 2.1.2.3
	
	

	1.3*
	
	21.10/08.031, 21.20/08.031
	Относительная плотность
	ГФ РБ 01/2013:20205 метод 3;
ФЕАЭС 2.1.2.5 метод 3
	
	

	1.4*
	Кормовые добавки, кормовые концентраты
	10.91/08.159
	Высокоэффективная жидкостная хроматография Жидкостная хроматография - подлинность - определение примесей - количественное определение
	ГФ РБ 07/2016:20229;
ФЕАЭС 2.1.2.28;
ФЕАЭС 2.1.2.36
	ул. Куприянова, 7А, 222162, г. Жодино, Смолевичский район, Минская область
	

	1.5*
	
	10.91/08.169
	Потенциометрическое определение рН
	ГФ РБ 01/2013:20203;
ФЕАЭС 2.1.2.3
	
	

	1.6*
	
	10.91/08.031
	Относительная плотность
	ГФ РБ 01/2013:20205 метод 3;
ФЕАЭС 2.1.2.5 метод 3
	
	

	1.7*
	Ветеринарные препараты, фармацевтические субстанции
	21.10/11.116, 21.20/11.116
	Внешний вид, цвет, запах, упаковка, маркировка
	ГФ РБ 01/2013:1502;
ГФ РБ 01/2013:20304;
ГФ РБ 01/2013:51100;
СОП-3-0110-23;
ФЕАЭС 2.1.3.2;
ФЕАЭС 2.3.6.0;
ФЕАЭС 2.4
	ул. Куприянова, 7А, 222162, г. Жодино, Смолевичский район, Минская область
	

	1.8*
	
	21.10/08.156, 21.20/08.156
	Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях - подлинность - определение примесей - количественное определение - определение оптической плотности
	ГФ РБ 01/2013:20225;
ФЕАЭС 2.1.2.24
	
	

	1.9*
	
	21.10/08.118, 21.20/08.118
	Относительная плотность (пикнометрический метод) (-)
	ГФ РБ 01/2013:20205 метод 1;
ФЕАЭС 2.1.2.5 метод 1
	
	

	1.10*
	
	21.20/29.040
	Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов Извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь Масса(объем) содержимого упаковки Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств
	ГФ РБ 01/2013:20905;
ГФ РБ 01/2013:20917;
СТБ 8020-2002;
ФЕАЭС 2.1.9.16;
ФЕАЭС 2.1.9.17;
ФЕАЭС 2.1.9.5;
ФЕАЭС 2.1.9.9
	
	

	1.11*
	
	21.10/08.052, 21.20/08.052
	Потеря в массе при высушивании
	ГФ РБ 07/2016:20232;
ФЕАЭС 2.1.2.31
	
	

	1.12*
	
	21.10/11.116, 21.20/11.116
	Качественные реакции Реакция подлинности (идентификации) на ио-ны и функциональные группы
	ГФ РБ 07/2016:20301;
ФЕАЭС 2.1.3.1
	
	

	1.13*
	
	21.10/08.161, 21.20/08.161
	Тонкослойная хроматография - подлинность - определение примесей - количественное определение
	ГФ РБ 01/2013:20227;
ГФ РБ 01/2013:20246;
ФЕАЭС 2.1.2.26;
ФЕАЭС 2.1.2.36
	
	

	1.14*
	
	21.10/08.149, 21.20/08.149
	Методы объемного анализа
	ГФ РБ 01/2013:20406;
ГФ РБ 01/2013:20419;
ГФ РБ 01/2013:20511;
ГФ РБ 01/2013:40201;
ГФ РБ 01/2013:40202;
ГФ РБ 01/2013:РБ20550;
ГФ РБ 07/2016:РБ20290;
ФЕАЭС 2.1.2.4;
ФЕАЭС 2.1.4.7;
ФЕАЭС 2.1.5.11;
ФЕАЭС 2.1.5.19;
ФЕАЭС 2.2.2.2
	
	

	1.15*
	
	21.10/11.116, 21.20/11.116
	Механические включения: - механические включения видимые частицы
	ГФ РБ 01/2013:20920
	
	

	1.16*
	
	
	Растворимость
	ГФ РБ 01/2013:51100;
СОП-3-0110-23;
ФЕАЭС 2.3.6.0
	
	

	1.17*
	
	21.20/18.115
	Определение размера частиц в суспензиях, эмульсиях, мягких лекарственных формах
	ГФ РБ 01/2013:20937 ФЕАЭС 2.1.9.25 ФЕАЭС 2.1.9.13
	
	

	1.18*
	
	21.20/11.116
	Проходимость через иглу
	ГФ РБ 07/2016:0520 ФЕАЭС 2.5.1.33
	
	

	1.19*
	
	
	Седиментационная устойчивость
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