|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.0.0136 от 01 сентября 1995 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 листе |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «27» августа 2007 г.

Лаборатории электрофизических измерений

Производственного частного унитарного предприятия

«Афганстройсервис»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1 кВ, в т.ч. кабельные линии | 31 52 15 | Сопротивление изоляции | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание | МВИ Мн 832-2001 |
| Заземляющие устройства электроустановок до 1 кВ | 31 52 15 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между: -заземлителями и заземляемыми элементами -заземленными установками и элементами заземленной установки | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 831-2001 МВИ Мн 833-2001 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с заземленной нейтралью измерением полного сопротивления цепи фаза – нуль с последующим вычислением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 834-2001 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 15 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 831-2001 |

Директор БелГИМ -

Руководитель

Органа по аккредитации							Н.А. Жагора