Приложение 1

к аттестату аккредитации

BY/112 02.2.0.

от  08 августа 2014 года

на бланке №

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательной лаборатории

частного строительного унитарного предприятия

«ТеплоЭлектроПрофиль»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Волоконно-оптические линии передачи. Пассивные оптические сети (PON) |  | Оптическая длина волокна | ТКП 212-2010 Приложение Б.2, Б.5, Б.7 ТКП 300-2011 п.п.16,17 | МВИ.МН 4823-2014 |
|  |  | Затухание ЭКУ, затухание сегмента пассивной оптической сети | ТКП 212-2010 Приложение А1.3 ТКП 300-2011 п.п. 16,17 | МВИ.МН 4830-2014 МВИ.МН 4823-2014 |
|  |  | Затухание на соединителях | ТКП 212-2010 Приложение А1.4, А1.5 ТКП 300-2011 п.п. 16,17 | МВИ.МН 4823-2014 |
|  |  | Затухание ЭКУ приведенное к 1 км | ТКП 212-2010 Приложение А1.2 ТКП 300-2011 п.п. 16,17 | МВИ.МН 4823-2014 |
|  |  | Километрическое затухание | ТКП 212-2010 Приложение Б.2, Б.5, Б.7 ТКП 300-2011 п.п. 16,17 | МВИ.МН 4823-2014 |

BY/112 02.2.0.                                                                        лист 2 листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Волоконно-оптические линии передачи. Пассивные оптические сети (PON) |  | Оптическая мощ-ность на выходе передающих устройств | ТКП 300-2011 п.п.16,17 | МВИ.МН 4830-2014 |
|  |  | Возвратные потери ORL | ТКП 300-2011 п.п.16,17 | МВИ.МН 4830-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                     Т.А.Николаева