## 1. Предложения в План МППК
Приложение №29 к протоколу МГС №66-2024
План межгосударственных программ проверки квалификации лабораторий на 2025 г. (МППК)
Объект МППК | Контролируемые показатели | Координаты провайдера программы (организации, ответственной за проведение МППК) | Стоимость участия в МППК, в том числе НДС 1) | Характеристика образца для проверки квалификации 2) | Дополнительная информация (при необходимости)
Российская Федерация
Мазут | Высшая энергия сгорания, массовая доля серы, плотность, зольность, температура застывания, кинематическая вязкость, температура вспышки | Корчагина Елена Николаевна +7 (812) 323-96-39 E-mail: E.N.Korchagina@vniim.ru | 57500 | Реальный объект с инструкцией по работе с образцом | Н.M-2414-03/27.25-ВНИИМ
Уголь | Высшая энергия сгорания, зольность, выход летучих веществ, массовая доля общей серы, водорода, углерода, азота, фосфор, | Корчагина Елена Николаевна +7 (812) 323-96-39 E-mail: E.N.Korchagina@vniim.ru | 48 300 | Реальный объект с инструкцией по применению | У-2414-01/25.25-ВНИИМ
Газ горючий природный | Высшая, низшая энергия сгорания, плотность относительная | Корчагина Елена Николаевна +7 (812) 323-96-39 E-mail: E.N.Korchagina@vniim.ru | 68400 | Специально подготовленная искусственная газовая смесь в баллоне с инструкцией по применению | Г.ЭС-2414-40/02.25-ВНИИМ
Газ горючий природный | Компонентный состав (метан, этан, пропан, изо-бутан, н-бутан, нео-пентан, изо-пентан, н-пентан, н-гексан, гелий, водород, кислород, азот, диоксид углерода), расчетная низшая теплота сгорания, плотность относительная | Осипова Людмила Владимировна +7 (812) 323-96-53 E-mail: L.V.Osipova@vniim.ru | 110000 | Специально подготовленная искусственная газовая смесь в баллоне с инструкцией по применению | ГП.КС-209-07/15.25-ВНИИМ
Газ горючий природный | Массовая концентрация (сероводород, метилмеркаптан, этилмеркаптан, пропилмеркаптан, изопропилмеркаптан, втор-бутилмеркаптан, трет-бутилмеркаптан, изобутилмеркаптан, бутилмеркаптан, карбонилсульфид) | Осипова Людмила Владимировна +7 (812) 323-96-53 E-mail: L.V.Osipova@vniim.ru | 120000 | Специально подготовленная искусственная газовая смесь в баллоне с инструкцией по применению | ГП.КС-209-07/15.25-ВНИИМ
Газ углеводородный сжиженный | Метан, этан, этен, этин пропан, пропен, пропилен, н-бутан, изо-бутан, бутены, бутадиен-1,3, пентаны, пентены, пентадиены гексаны (С6 и выше) | Осипова Людмила Владимировна +7 (812) 323-96-53 E-mail: L.V.Osipova@vniim.ru | 125400 | Специально подготовленная искусственная газовая смесь в баллоне с инструкцией по применению | ГП.КС-209-07/14.25-ВНИИМ
Пищевая продукция и продовольст-венное сырье: мукомоль-ная продукция, зерновые, зернобобо-вые, масличные культуры, комбикорма | Содержание компонентов (пестициды (уточняются)), Содержание компонентов (кадмий, свинец, мышьяк, ртуть), Отношение изотопов (углерод, азот, кислород) | Осипова Людмила Владимировна +7 (812) 323-96-53 E-mail: L.V.Osipova@vniim.ru | 30 000 (за каждый показатель) 30 000 48 000 | Специально подготовленная проба с инструкцией по применению | ПП.М-209-26/09.25-ВНИИМ
Лакокрасочная продукция. Краски водно-дисперсионные | рН, цвет пленки, внешний вид, время высыхания, массовая доля нелетучих веществ; Дополнительные показатели: плотность, вязкость | Осипова Людмила Владимировна +7 (812) 323-96-53 E-mail: L.V.Osipova@vniim.ru | 42 000 (дополнительные показатели 12 000 каждый) | Специально подготовленная проба с инструкцией по применению | ЛП.КД-209-48/02.25-ВНИИМ
Строительные материалы | Удельная активность реальный объект активность природных радионуклидов (радий-226, торий-232, калий-40) | Осипова Людмила Владимировна +7 (812) 323-96-53 E-mail: L.V.Osipova@vniim.ru | 54000 | Специально подготовленная проба с инструкцией по применению | МС.АУ-210-21/13.25-ВНИИМ
Почва, грунты, донные отложения | Содержание компонентов: металлы ( медь, мышьяк, свинец, цинк, ртуть), нефтепродукты, бенз(а)пирен, зольность | Осипова Людмила Владимировна +7 (812) 323-96-53 E-mail: L.V.Osipova@vniim.ru | 45 000 50 000 | Специально подготовленная проба с инструкцией по применению | П.С-209-17/12.25-ВНИИМ
Грунты | гранулометрический состав, плотность, влажность (естественная, на границе текучести, на границе раскатывания), одометрический модуль деформации | Осипова Людмила Владимировна +7 (812) 323-96-53 E-mail: L.V.Osipova@vniim.ru | 60000 | Специально подготовленная проба с инструкцией по применению | П.С-209-17/13.25-ВНИИМ
Лекарственные средства. Фармацевтические субстанции | Прозрачность, pH, сухой остаток, плотность, вязкость, кислотность, щелочность, электропроводность, масса таблетированной формы | Осипова Людмила Владимировна +7 (812) 323-96-53 E-mail: L.V.Osipova@vniim.ru | 66000 | Специально подготовленная проба с инструкцией по применению | Л.С-209-41/04.25-ВНИИМ
Атмосферный воздух/промышленные выбросы в атмосферу/воздух рабочей зоны (имитатор лабораторной пробы) | Содержание компонентов (пыль) | Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор - Котов Михаил Владимирович тел./факс: (343) 228-00-06 e-mail: msi@uniim.ru | 25 200 руб. | Специально подготовленный образец (фильтры АФА) | МСИ 222-Пыль-11/2025 июль-сентябрь 2025
Производственная (рабочая) среда | Освещенность рабочей поверхности |  | 25 200 руб. | Специально подготовленный образец (светильник настольный) | МСИ 222-ОСВ-11/2025 февраль-декабрь 2025 Раунд проводится непрерывно в течение года.
Производственная (рабочая) среда | Коэффициент пульсации освещенности |  | 25 200 руб. | Специально подготовленный образец (светильник настольный) | МСИ 222-КПО-08/2025 февраль-декабрь 2025 Раунд проводится непрерывно в течение года.
Масло растительное | Жирнокислотный состав, кислотное число, влага и летучие вещества | Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор - Малахова Светлана Юрьевна тел./факс: (343) 217-85-93 e-mail: msi@uniim.ru | 21 600 руб. | Специально подготовленный образец масла растительного, объем 0,5 дм3 | МСИ 222-МР-22/2025 октябрь 2025-февраль 2026
Атмосферный воздух/промышленные выбросы в атмосферу/воздух рабочей зоны (имитатор лабораторной пробы) | Содержание компонентов (марганец) | Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор - Котов Михаил Владимирович тел./факс: (343) 228-00-06 e-mail: msi@uniim.ru | 25 200 руб. | Специально подготовленный образец (фильтры АФА) | МСИ 222-Mn-11/2025 май-июль 2025
Атмосферный воздух/промышленные выбросы в атмосферу/воздух рабочей зоны (имитатор лабораторной пробы) | Содержание компонентов (железо) |  | 25 200 руб. | Специально подготовленный образец (фильтры АФА) | МСИ 222-Fe-11/2025 май-июль 2025
Черные металлы | Величина зерна | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Ченцова Юлия Сергеевна тел.: (343) 217-48-58 e-mail: lab265@uniim.ru | 48000 руб. | Каждому участнику раунда предоставляется экземпляр образца микроструктуры металла с инструкцией по применению. | МСИ 265-ВЗСт-08/2025 Январь 2025-Март 2025 Метод измерений по ГОСТ 5639-82
Черные металлы | Твердость (методы измерений по Бринеллю, по Роквеллу) | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Ченцова Юлия Сергеевна тел.: (343) 217-48-58 e-mail: lab265@uniim.ru | 30000 руб. | Каждому участнику раунда предоставляется 1 экземпляр образца для МСИ из одной и той же партии с инструкцией по применению. Образцом для проведения МСИ является стальной брусок. | МСИ 265-ТвСт-13/2025 Сентябрь 2025-Ноябрь 2025
Сталь | Прочность при растяжении: Временное сопротивление, предел текучести, относительное удлинение, относительное сужение | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Ченцова Юлия Сергеевна тел.: (343) 217-48-58 e-mail: lab265@uniim.ru | 48000 руб. | Каждому участнику раунда предоставляется 3 экземпляра образца для МСИ из одной и той же партии с инструкцией по применению. Образцом для проведения МСИ является заготовка стальная предназначенная для изготовления образцов по ГОСТ 1497. | МСИ-265-ПрСт-17/2025 Июнь 2025-Август 2025 Метод измерений по ГОСТ 1497-2023
Сталь | Ударная вязкость | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Ченцова Юлия Сергеевна тел.: (343) 217-48-58 e-mail: lab265@uniim.ru | 48000 руб. | Каждому участнику раунда предоставляется экземпляры образцов для МСИ из одной и той же партии с инструкцией по применению. | МСИ 265-УВСт-09/2025 Август 2025-Октябрь 2025 Метод измерений по ГОСТ 9454-78
Сварные соединения | Несплошность металла (ультразвуковым методом) | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Ченцова Юлия Сергеевна тел.: (343) 217-48-58 e-mail: lab265@uniim.ru | 48000 руб. | Образцом для проведения МСИ является специально изготовленный образец | МСИ 265-УЗК-08/2025 Июнь 2025-Январь 2026 Метод измерений ГОСТ Р 55724-2013, ГОСТ Р 50.05.02-2018
Сварные соединения | Несплошность металла (радиографическим методом) | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Ченцова Юлия Сергеевна тел.: (343) 217-48-58 e-mail: lab265@uniim.ru | 48000 руб. | Образцом для проведения МСИ является специально изготовленный образец | МСИ 265-НМК-05/2025 Сентябрь 2025-Март 2026
Грунты | Плотность частиц Влажность (на границе текучести, на границе раскатывания, гигроскопическая) Гранулометрический состав | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Ченцова Юлия Сергеевна тел.: (343) 217-48-58 e-mail: lab265@uniim.ru | 36000 руб. | образец грунта с естественным уровнем значений контролируемых показателей по ГОСТ 5180-2015 и ГОСТ 12536-2014 | МСИ 265-ПлГ-10/2025 Май 2025-Сентябрь 2025
Физические факторы производственной среды (шум, вибрация) | Эквивалентное виброускорение Эквивалентный уровень звука | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Ченцова Юлия Сергеевна тел.: (343) 217-48-58 e-mail: lab265@uniim.ru | 24000 руб. | Образец представляет собой стационарный стабильный испочник физического фактора. Участники раунда проводят измерения своими средствами измерений в месте осуществления деятельности провайдера | Март 2025-Июнь 2025 Сентябрь 2025-Ноябрь 2025 Место проведения измерений г.Екатеринбург
Физические факторы производственной среды (Электромагнитные поля частотой 50Гц) | Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Ченцова Юлия Сергеевна тел.: (343) 217-48-58 e-mail: lab265@uniim.ru | 24000 руб. | Образец представляет собой стационарный стабильный испочник физического фактора. Участники раунда проводят измерения своими средствами измерений в месте осуществления деятельности провайдера | Март 2025-Июнь 2025 Сентябрь 2024-Ноябрь 2025 Место проведения измерений г.Екатеринбург
Пластмассы | Прочность (Прочность при разрыве, Относительное удлинение при разрыве) | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Ченцова Юлия Сергеевна тел.: (343) 217-48-58 e-mail: lab265@uniim.ru | 24000 руб. | Каждому участнику раунда предоставляется образец | МСИ 265-ПрПЭ-08/2025 Март 2025-Июль 2025
Мука и отруби | Цвет (описание), запах (описание), вкус (описание), хруст (описание) | УНИИМ - филиал ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева", (343) 350-20-39, uniim@uniim.ru | 30 000,00 руб. | Образцы серийно выпускаемой муки или отрубей, фасовка не менее 140 г, упаковка в специальный бумажный пакет для пищевых продуктов | ГОСТ 27558-2022
Биологический материал | РНК вируса гриппа птиц типа А | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), 600901, Россия, Владимирская область, г. Владимир, мкр. Юрьевец тел.: +7 4922260614, e-mail: arriah@fsvps.gov.ru; msi@arriah.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430258. | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Стандартный образец предприятия | 3-4 квартал 2025 г.
Биологический материал | РНК вируса гриппа птиц подтипа Н5 |  | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Стандартный образец предприятия | 3-4 квартал 2025 г.
| РНК вируса гриппа птиц подтипа H7 |  | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Стандартный образец предприятия | 3-4 квартал 2025 г.
Сыворотка крови (сыворотка крови птиц) | Антитела к вирусу гриппа птиц |  | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Стандартный образец предприятия | 3-4 квартал 2025 г.
Сыворотка крови (сыворотка крови птиц) | Антитела к вирусу ньюкаслской болезни |  | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Стандартный образец предприятия | 3-4 квартал 2025 г.
Головной мозг (головной мозг животных) | Антиген вируса бешенства |  | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Стандартный образец предприятия | 3-4 квартал 2025 г.
Сыворотка крови (сыворотка крови свиней) | Антитела к вирусу рода Asfivirus (возбудитель африканской чумы свиней, АЧС) |  | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Стандартный образец предприятия | 3-4 квартал 2025 г.
Биологический материал | Геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) |  | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Стандартный образец предприятия | 3-4 квартал 2025 г.
Сыворотка крови (сыворотка крови свиней) | Антитела к вирусу КЧС (классическая чума свиней) |  | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Стандартный образец предприятия | 3-4 квартал 2025 г.
Биологический материал | РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) |  | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Стандартный образец предприятия | 3-4 квартал 2025 г.
Сыворотка крови (сыворотка крови крупного рогатого скота/мелкого рогатого скота (КРС/МРС)) | Антитела к вирусу блютанга |  | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Стандартный образец предприятия | 3-4 квартал 2025 г.
Биологический материал | Геном вируса заразного узелкового дерматита |  | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Стандартный образец предприятия | 3-4 квартал 2025 г.
Сыворотка крови (сыворотка крови крупного рогатого скота/мелкого рогатого скота (КРС/МРС)) | Антитела к вирусу Шмалленберга |  | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Стандартный образец предприятия | 3-4 квартал 2025 г.
Сыворотка крови (сыворотка крови птиц) | Антитела к вирусу гриппа птиц подтипа Н5 |  | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Стандартный образец предприятия | 3-4 квартал 2025 г.
Сыворотка крови (сыворотка крови птиц) | Антитела к вирусу ньюкаслской болезни |  | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Стандартный образец предприятия | 3-4 квартал 2025 г.
пищевая продукция | Обнаружение: Salmonella spp., бактерии бактерии Listeria spp., бактерии рода Proteus, Еscherichia соli, бактерий группы кишечной палочки, Staphylococcus aureus, сульфитредуцирующиe клостридии, бактерии рода Shigella, бактерии рода Yersinia | Провайдер проверки квалификации (провайдер межлабораторных сличительных испытаний) ФГБУ «ВНИИЗЖ» 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, строение 2, vneshlab-cnmvl@mail.ru.Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430278. | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Имитант | 1 кв 2025г
Имитант биологического материала | Идентификация возбудителей бактериальных болезней: бактерии рода Staphylococcus, бактерии рода Proteus, бактерии рода Salmonella, бактерии Listeria monocytogenes, бактерии рода Campylobacter, бактерии рода Clostridium, бактерии рода Hafnia, бактерии рода Streptococcus, возбудителя аэромоноза (Aeromonas hydrophila), бактерии рода Escherichia coli | Провайдер проверки квалификации (провайдер межлабораторных сличительных испытаний) ФГБУ «ВНИИЗЖ» 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, строение 2, vneshlab-cnmvl@mail.ru.Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430278. | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Имитант | 1 кв 2025г
молочная продукция | Обнаружение растительных стеринов | Провайдер проверки квалификации (провайдер межлабораторных сличительных испытаний) ФГБУ «ВНИИЗЖ» 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, строение 2, vneshlab-cnmvl@mail.ru.Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430278. | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Реальный образец | 1 кв 2025г
мед | Обнаружение гидроксиметилфурфураля (ГМФ) | Провайдер проверки квалификации (провайдер межлабораторных сличительных испытаний) ФГБУ «ВНИИЗЖ» 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, строение 2, vneshlab-cnmvl@mail.ru.Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430278. | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Реальный образец | 1 кв 2025г
мед | Определение массовой доли воды | Провайдер проверки квалификации (провайдер межлабораторных сличительных испытаний) ФГБУ «ВНИИЗЖ» 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, строение 2, vneshlab-cnmvl@mail.ru.Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430278. | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Реальный образец | 1 кв 2025г
сыворотка крови | Обнаружение антител к: возбудителю бруцеллеза (методы РСК, РА, РИД, РБП),возбудителю инфекционной анемии лошадей (метод РДП), возбудителю лептоспироза (РМА), вирусу лейкоза КРС (метод РИД), САПа (методы РА, РСК), случной болезни животных (метод РСК), возбудителю паратуберкулеза рогатого скота (метод РСК), инфекционного эпидидимита овец (метод РДСК), | Провайдер проверки квалификации (провайдер межлабораторных сличительных испытаний) ФГБУ «ВНИИЗЖ» 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, строение 2, vneshlab-cnmvl@mail.ru.Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430278. | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Имитант | 1 кв 2025г
Фотографичес-кое изображение паразитарных объектов | Гельминтозы животных и птиц | Провайдер проверки квалификации (провайдер межлабораторных сличительных испытаний) ФГБУ «ВНИИЗЖ» 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, строение 2, vneshlab-cnmvl@mail.ru.Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430278. | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Фотографическое изображение паразитарных объектов | 1 кв 2025г
сыворотка крови | Обнаружение антител к вирусу лейкоза (метод ИФА), вирусу парагриппа ПГ-3 (метод РТГА), вирусу РРСС (метод ИФА), вирусу болезни Ауэски свиней (метод ИФА), к вирусу КЧС (метод ИФА), к парвовирусу свиней (метод РТГА), инфекционной бурсальной болезни кур (метод ИФА, к возбудителю микоплазмы галлисептикум (метод ИФА), вирусной диареи крупного рогатого скота (метод ИФА), к вирусу африканской чумы свиней (АЧС) (метод ИФА), к вирусу гриппа А (метод ИФА) | Провайдер проверки квалификации (провайдер межлабораторных сличительных испытаний) ФГБУ «ВНИИЗЖ» 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, строение 2, vneshlab-cnmvl@mail.ru.Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430278. | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Имитант | 2 кв 2025г
Корма и кормовая продукция | Определение токсичных элементов: кадмий ртуть свинец | Провайдер проверки квалификации (провайдер межлабораторных сличительных испытаний) ФГБУ «ВНИИЗЖ» 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, строение 2, vneshlab-cnmvl@mail.ru.Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430278. | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Имитант | 2 кв 2025г
Корма и кормовая продукция | Определение содержания кальция, фосфора, сырого протеина | Провайдер проверки квалификации (провайдер межлабораторных сличительных испытаний) ФГБУ «ВНИИЗЖ» 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, строение 2, vneshlab-cnmvl@mail.ru.Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430278. | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Имитант | 2 кв 2025г
Корма и кормовая продукция | Микотоксины: Дезоксиниваленол (ДОН), Т2 токсин, Зеараленон, мышьяк | Провайдер проверки квалификации ФГБУ «ВНИИЗЖ» 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, строение 2, vneshlab-cnmvl@mail.ru | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Имитант | 2 кв 2025г
молочная продукция | Определение массовой доли влаги, белка, жира | Провайдер проверки квалификации (провайдер межлабораторных сличительных испытаний) ФГБУ «ВНИИЗЖ» 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, строение 2, vneshlab-cnmvl@mail.ru.Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430278. | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Имитант | 2 кв 2025г
пищевая продукция | Обнаружение: Salmonella spp., бактерии Listeria spp., бактерий группы кишечной палочки, Staphylococcus aureus | Провайдер проверки квалификации (провайдер межлабораторных сличительных испытаний) ФГБУ «ВНИИЗЖ» 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, строение 2, vneshlab-cnmvl@mail.ru.Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430278. | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Имитант | 2 кв 2025г
сыворотка крови | Обнаружение антител к: возбудителю: бруцеллеза (методы РСК, РА, РИД, РБП), возбудителю инфекционной анемии лошадей (метод РДП), лептоспироза (РМА), лейкоза КРС (метод РИД), САПа (методы РА, РСК), случной болезни животных (метод РСК), возбудителю паратуберкулеза рогатого скота (метод РСК), инфекционного эпидидимита овец (метод РДСК). | Провайдер проверки квалификации (провайдер межлабораторных сличительных испытаний) ФГБУ «ВНИИЗЖ» 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, строение 2, vneshlab-cnmvl@mail.ru.Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430278. | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Имитант | 3 кв 2025г
Корма и кормовая продукция | Обнаружение: Salmonella spp., бактерии Listeria spp., бактерии рода Proteus, энтеропатогенные типы кишечной палочки, энтерококки, токсинообразующие анаэробы. | Провайдер проверки квалификации (провайдер межлабораторных сличительных испытаний) ФГБУ «ВНИИЗЖ» 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, строение 2, vneshlab-cnmvl@mail.ru.Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430278. | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Имитант | 3 кв 2025г
пищевая продукция | Обнаружение: Salmonella spp., бактерии Listeria spp., бактерий группы кишечной палочки, Staphylococcus aureus | Провайдер проверки квалификации (провайдер межлабораторных сличительных испытаний) ФГБУ «ВНИИЗЖ» 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, строение 2, vneshlab-cnmvl@mail.ru.Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430278. | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Имитант | 3 кв 2025г
Биологический материал животных и их имитанты | Обнаружение методом ПЦР: ДНК возбудителя хламидиоза (орнитоза), возбудителя лептоспироза (ПЦР), ДНК парвовируса свиней, ДНК возбудителя сальмонеллеза, РНК вируса гриппа птиц, ДНК вируса АЧС, ДНК вируса нодулярного дерматита, РНК вируса классической чумы свиней, РНК вируса гриппа А подтипа Н5 | Провайдер проверки квалификации (провайдер межлабораторных сличительных испытаний) ФГБУ «ВНИИЗЖ» 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, строение 2, vneshlab-cnmvl@mail.ru.Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430278. | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Имитант | 4 кв 2025г
Корма и кормовая продукция | Определение массовой доли сырого жира, хлорида натрия, массовой доли золы, нерастворимой в соляной кислоте, массовой доли сырой золы | Провайдер проверки квалификации (провайдер межлабораторных сличительных испытаний) ФГБУ «ВНИИЗЖ» 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, строение 2, vneshlab-cnmvl@mail.ru.Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430278. | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Имитант | 4 кв 2025г
Пищевая продукция | Определение амфениколов, тетрациклинов, макролидов | Провайдер проверки квалификации (провайдер межлабораторных сличительных испытаний) ФГБУ «ВНИИЗЖ» 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, строение 2, vneshlab-cnmvl@mail.ru.Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430278. | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Имитант | 4 кв 2025г
пищевая продукция | Обнаружение: Salmonella spp., бактерии Listeria spp., бактерий группы кишечной палочки, Staphylococcus aureus | Провайдер проверки квалификации (провайдер межлабораторных сличительных испытаний) ФГБУ «ВНИИЗЖ» 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, строение 2, vneshlab-cnmvl@mail.ru.Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430278. | (стоимость услуг будет представлена в январе 2025 года) | Имитант | 4 кв 2025г
Зерно (семена) злаковых, зернобобовых и масличных культур для продовольственных целей: зерно пшеницы | массовая доля сырой клейковины | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний Филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по г. Москве и Московской области; Аттестат аккредитации № RA.RU.430188; 140104, г. Раменское, Московской обл., ул. Нефтегазосъемки, 11/41; тел./факс +7 496 463 09 52, e-mail: msi.fczerna@mail.ru web: www.fczerna | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой цельное зерно пшеницы мягкой массой не менее 0,350 кг в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
качество сырой клейковины
число падения
стекловидность
влажность (массовая доля влаги)
массовая доля белка
Зерно (семена) злаковых, зернобобовых и масличных культур для продовольственных целей: семена подсолнечника/рапса | влажность |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой семена подсолнечника/рапса массой не менее 0,09 кг в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
масличность
Зерно (семена) злаковых, бобовых и масличных культур на кормовые цели: зерно овса/кукурузы | органолептические показатели: запах |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой цельное зерно овса/кукурузы массой не менее 0,3 кг в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
массовая доля сухого вещества
массовая доля сырого протеина
массовая доля сырой золы
массовая доля сырой клетчатки
массовая доля сырого жира
содержание обменной энергии для КРС
содержание обменной энергии для овец
содержание обменной энергии для свиней
содержание обменной энергии для сельскохозяйственной птицы
Корма, комбикорма: комбикорм на зерновой основе | запах |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой комбикорм, произведённый в промышленных условиях, массой не менее 0,3 кг в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
массовая доля сырого протеина
массовая доля сырого жира
массовая доля сырой клетчатки
массовая доля кальция
массовая доля фосфора
массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте
массовая доля сырой золы
массовая доля нитратов
массовая доля нитритов
массовая доля меди
массовая доля цинка
массовая доля магния
массовая доля марганца
массовая доля железа
Мукомольно-крупяные, хлебобулочные и макаронные изделия: мука пшеничная | цвет |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой муку пшеничную высшего сорта, произведённую в промышленных условиях, массой не менее 1 кг в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
запах
вкус
массовая доля сырой клейковины
качество сырой клейковины
белизна
массовая доля золы (зольность)
влажность (массовая доля влаги)
металломагнитная примесь (массовая доля)
кислотность
число падения
массовая доля белка
крупность
зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов
максимальное избыточное давление P
среднее значение абсциссы при разрыве L
индекс раздувания G
энергия деформации W
Зерно (семена) злаковых, зернобобовых и масличных культур для продовольственных целей: зерно пшеницы – токсичные элементы | массовая концентрация кадмия |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет размолотое зерно пшеницы массой не менее 50 г в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
массовая концентрация свинца
массовая концентрация мышьяка
массовая концентрация ртути
Зерно (семена) злаковых, зернобобовых и масличных культур для продовольственных целей: зерно пшеницы – хлорорганические пестициды | массовая концентрация ГХЦГ (альфа-, бета-, либо гамма-изомер, один из трех) |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет размолотое зерно пшеницы массой не менее 50 г в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
массовая концентрация ДДТ и его метаболитов (ДДТ, ДДЕ, либо ДДД, один из трех)
массовая концентрация ГХБ
Зерно (семена) злаковых, зернобобовых и масличных культур для продовольственных целей: зерно пшеницы – 2.4-Д кислота | массовая концентрация 2,4-Д-кислоты |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет размолотое зерно пшеницы массой не менее 50 г в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
Зерно (семена) злаковых, зернобобовых и масличных культур для продовольственных целей: зерно пшеницы – микотоксины афлатоксин В1 и охратоксин А | массовая концентрация афлатоксина В1 |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет размолотое зерно пшеницы массой не менее 50 г в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
массовая концентрация охратоксина А
Зерно (семена) злаковых, зернобобовых и масличных культур для продовольственных целей: зерно пшеницы – микотоксины дезоксиниваленол (ДОН), Т-2 токсин, зеараленол | массовая концентрация дезоксиниваленола (ДОН) |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет размолотое зерно пшеницы массой не менее 50 г в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
массовая концентрация Т-2 токсина
массовая концентрация зеараленона
Почва | подвижный фосфор (метод Кирсанова) |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой отраслевой стандартный образец состава почвы массой не менее 100 г, расфасованный в герметичные пластиковые емкости | 1-2 кв. 2025 3-4 кв.2025
подвижный калий (метод Кирсанова)
рН солевой вытяжки
массовая доля органического вещества
Почва | подвижный фосфор (метод Мачигина) |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой отраслевой стандартный образец состава почвы массой не менее 100 г, расфасованный в герметичные пластиковые емкости | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
подвижный калий (метод Мачигина)
массовая доля органического вещества
Почва | подвижный фосфор (метод Чирикова) |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой отраслевой стандартный образец состава почвы массой не менее 100 г, расфасованный в герметичные пластиковые емкости | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
подвижный калий (метод Чирикова)
рН солевой вытяжки
массовая доля органического вещества
Почва массовая доля подвижных форм металлов (извлечение ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8) | массовая доля меди |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой отраслевой стандартный образец состава почвы массой не менее 50 г, расфасованный в герметичные пластиковые емкости | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
массовая доля никеля
массовая доля цинка
массовая доля свинца
массовая доля кадмия
массовая доля марганца
Почва массовая доля кислоторастворимых форм металлов (кислотная экстракция - 5М HN03/1М HN03) | массовая доля меди |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой отраслевой стандартный образец состава почвы массой не менее 50 г, расфасованный в герметичные пластиковые емкости | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
массовая доля цинка
массовая доля свинца
массовая доля кадмия
массовая доля никеля
массовая доля марганца
массовая доля мышьяка
массовая доля ртути
Пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения. Зерно. Корма для животных. Семена. Зерно/семена кукурузы – ГМО | Генно-инженерно-модифицированные организмы, источники (ГМО) качественное определение («есть»/«нет») |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой измельченную продукцию – зерно/семена кукурузы (измельченные), массой не менее 1 г в герметично закрытой пластиковой микропробирке «Эппендорф» | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
идентификация линий ГМО
Минеральные удобрения | массовая доля общего азота (азота нитратного, азота аммонийного) |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой комплексное минеральное удобрение, произведенное в промышленных условиях, массой не менее 30 г. в герметично закрытой пластиковой емкости | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
массовая доля фосфатов общих (в пересчете на Р2О5)
массовая доля калия (в пересчете на К2О)
Химические средства защиты растений (пестицидные препараты) | массовая доля действующего вещества пестицидного препарата (наименование ДВ согласовывается с участниками МСИ дополнительно) |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой пестицидный препарат, содержащий действующее вещество, , произведённое в промышленных условиях, массой не менее 5 г в герметично закрытой пластиковой емкости | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов, и кормовой капусты: семена свеклы столовой | определение чистоты и отхода семян |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой семена сельскохозяйственных растений (свекла столовая) массой не менее 20 г в герметично закрытом пластиковом ZIP-пакете | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов, и кормовой капусты: семена свеклы столовой | всхожесть |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой семена сельскохозяйственных растений (семена свеклы столовой) массой не менее 40 г в герметично закрытом пластиковом ZIP-пакете | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
масса 1000 семян
Зерно (семена) злаковых, зернобобовых и масличных культур для продовольственных целей: зерно пшеницы – бенз(а)пирен | массовая концентрация бенз(а)пирена |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет размолотое зерно пшеницы массой не менее 50 г в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
Зерно (семена) злаковых, зернобобовых и масличных культур для продовольственных целей: Семена сои/пшеницы – глифосат | массовая концентрация глифосата |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой размолотые семена сои/пшеницы массой не менее 50 г в герметично закрытой полиэтиленовой емкости или пакете | 1-2 кв. 2025 3-4 кв. 2025
27.51; Приборы бытовые электрические; 26.2; Компьютеры и периферийное оборудование; 26.4; Техника бытовая электронная; 26.6; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях; 26.30.1; Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры; 26.30.2; Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или телеграфной связи, аппаратура видеосвязи | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: Korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 41016 | Источник электромагнитного поля Масса с упаковкой 3,79 кг Габариты с упаковкой 40*40*20 см | Индекс программы проверки квалификации 1/66
35.11; Электроэнергия | Отклонение частоты, отрицательное отклонение напряжения, положительное отклонение напряжения, суммарный коэффициент гармонической составляющей напряжения, коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности, коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: Korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 41016 | Электроэнергия в точке контроля: 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1 | Индекс программы проверки квалификации 1/51
2701. Средства измерений длины. Меры длины концевые | Действительное значение серединной длины меры длины концевой плоскопараллельной | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: Korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 41016 | Мера длины концевая плоскопараллельная Масса с упаковкой 0,155 кг Габариты с упаковкой, мм (165х85х70) Объем 0,001 м3 Упаковка: картонный короб | Индекс программы проверки квалификации 1/04
2703. Средства измерений длины. Инструмент измерительный | Действительное значение, неопределенность длины | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: Korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 41016 | Штангенциркуль Масса с упаковкой 0,5 кг Габариты с упаковкой, мм (290х180х190) Объем 0,0099 м3 Упаковка: картонный короб | Индекс программы проверки квалификации 1/43
2703. Средства измерений длины. Инструмент измерительный | Действительное значение, неопределенность длины | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: Korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 41016 | Микрометр Масса с упаковкой 0,8 кг Габариты с упаковкой, мм (290х170х200) Объем 0,0099 м3 Упаковка: картонный короб | Индекс программы проверки квалификации 1/44
2802. Средства измерений массы | Действительное значение, расширенная неопределенность массы гири | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: Korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 41016 | Гиря калибровочная Масса с упаковкой:1,2 кг габариты с упаковкой, см:13х12х14 | Индекс программы проверки квалификации 1/17
2802. Средства измерений массы | Действительное значение, неопределенность массы | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: Korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 41016 | Весы ВП 5200 (из состава КПГВП) Масса с упаковкой 10 кг Габариты с упаковкой 41х21х34 см, упаковка: чемодан-контейнер | Индекс программы проверки квалификации 1/54
2826. Средства измерений крутящего момента силы | Действительное значение, неопределенность крутящего момента силы | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: Korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 41016 | Ключ динамометрический электронный Масса с упаковкой 3,0 кг. Габариты с упаковкой, м (0,5х0,2х0,1) Объем 0,01 м3 Упаковка: картонный короб | Индекс программы проверки квалификации 1/25
2904. Средства измерений объемного расхода жидкости (кроме нефти и нефтепродуктов) | Погрешность объёмного расхода жидкости (кроме нефтепродуктов и нефти) | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: Korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 41016 | Расходомер электромагнитный Масса с упаковкой 12 кг. Габариты с упаковкой, см (55х43х35) Объем 0,083 м3 | Индекс программы проверки квалификации 1/49
2921. Средства измерений объемного расхода газа в диапазоне 10^-6...10^2 м^3/с | Действительное значение относительной погрешности объема газа | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: Korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 41016 | Счетчик газа диафрагменный Масса с упаковкой 10 кг. Габариты с упаковкой, см (55х48х40) Объем 0,1 м3 | Индекс программы проверки квалификации 1/31
2957. Средства измерений скорости воздушного потока | Действительное значение, неопределенность скорости воздушного потока | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: Korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 41016 | Анемометр Общий вес груза 1,2 кг. Габариты груза, см (38х24х26) Объем 0,024 м3 | Индекс программы проверки квалификации 1/62
3001. Средства измерений избыточного давления до 250 Мпа | Действительное значение, неопределенность избыточного давления | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: Korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 41016 | Манометр показывающий Масса с упаковкой 1,3 кг. Габариты с упаковкой, см (30,5х22х11) Объем 0,007 м3 | Индекс программы проверки квалификации 1/03
3101. Средства измерений вязкости жидкости (кинематической вязкости) | Действительное значение, неопределенность кинематической вязкости жидкости | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: Korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 41016 | Стандартный образец вязкости жидкости ГСО 8589-2004 Масса с упаковкой 1,5 кг. Габариты с упаковкой, см (20х10х10) Объем 0,001 м3 | Индекс программы проверки квалификации 1/39
3160. Средства измерений содержание компонентов в газовых средах | Действительное значение концентрации CH4 | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: Korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 41016 | Газоанализатор Масса с упаковкой 0,600 кг. Габариты с упаковкой, м (20х14,5х6) Объем 0,00174 м3 | Индекс программы проверки квалификации 1/21
3201. Средства измерений температуры контактные | Действительное значение относительной погрешности температуры | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: Korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 41016 | Термометр лабораторный электронный Масса с упаковкой 1,3 кг. Габариты с упаковкой, см (58х12х5,5) Объем 0,004 м3 | Индекс программы проверки квалификации 1/32
3301. Средства измерений времени и частоты | Действительное значение частоты опорного кварцевого генератора | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: Korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 41016 | Частотомер электронно-счетный Масса с упаковкой 8,1 кг Габариты с упаковкой 50*40*15 см | Индекс программы проверки квалификации 1/16
3401. Средства измерений силы постоянного электрического тока | Действительное значение силы постоянного электрического тока | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: Korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 41016 | Мультиметр цифровой Масса с упаковкой 2 кг. Габариты с упаковкой, см (22х25х30) Объем 0,015 м3 Упаковка: картонный короб. | Индекс программы проверки квалификации 1/01
3402. Средства измерений электродвижущей силы и постоянного напряжения | Действительное значение постоянного электрического напряжения | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: Korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 41016 | Мультиметр цифровой Масса с упаковкой 2 кг. Габариты с упаковкой, см (22х25х30) Объем 0,015 м3 Упаковка: картонный короб. | Индекс программы проверки квалификации 1/02
3422. Средства измерений электрического сопротивления | Действительное значение электрического сопротивления | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: Korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 41016 | Катушка электрического сопротивления измерительная Р321, 1162-58 Масса с упаковкой 1 кг. Габариты с упаковкой, см (15хдиаметр10) Объем 0,001 м3 Упаковка: деревянный короб. | Индекс программы проверки квалификации 1/27
3537. Средства измерения ослабления и фазового сдвига | Аттенюатор фиксированный | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: Korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 41016 | Аттенюатор резисторный фиксированный Д2-31, 3174-72 Масса с упаковкой 0,3 кг Габариты с упаковкой, см 25*13*12. | Индекс программы проверки квалификации 1/13
Дозатор для ввода жидкости (микрошприц) | Действительные значения Погрешность (неопределенность) | ПРОВАЙДЕР МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ" 344000, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Соколова, д. 58/173 Белов Антон Владимирович тел. 8(863)218-43-97 E-mail: belov85@inbox.ru Сытник Светлана Васильевна Кисиленко Ольга Павловна тел. 8(863)295-07-29 E-mail: bsb_rost@mail.ru | 26400 | Средства измерения, упакованные в соответствующие футляры для транспортировки | II-IV квартал
Микрометр | Действительные значения Погрешность (неопределенность) |  | 24000 |  | II-IV квартал
Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | Действительные значения Погрешность (неопределенность) |  | 27600 |  | II-IV квартал
Термометр инфракрасный (пирометр) | Действительные значения Погрешность (неопределенность) |  | 24000 |  | II-IV квартал
Штангенциркуль | Действительные значения Погрешность (неопределенность) |  | 24000 |  | II-IV квартал
Секундомер | Действительные значения Погрешность (неопределенность) |  | 24000 |  | II-IV квартал
Секундомер | Действительные значения Погрешность (неопределенность) |  | 24000 |  | II-IV квартал
Водяной счетчик | Действительные значения Погрешность (неопределенность) |  | 25200 |  | II-IV квартал
Индикатор часового типа | Действительные значения Погрешность (неопределенность) |  | 25200 |  | II-IV квартал
Клещи токоизмерительные многофункциональные | Действительные значения Погрешность (неопределенность) |  | 27600 |  | II-IV квартал
Весы лабораторные технические | Действительные значения Погрешность (неопределенность) |  | 28800 |  | II-IV квартал
Питьевые, природные, поверхностные, грунтовые и очищенные сточные воды | ионы аммония нитрат-ионы фторид-ионы хлорид-ионы фосфат-ионы сульфат-ионы железо общее химическое потребление кислорода марганец железо медь алюминий цинк свинец кадмий биохимическое потребление кислорода (БПК 5) калий натрий общая жесткость АПАВ | ПРОВАЙДЕР МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ" 344000, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Соколова, д. 58/173 Белов Антон Владимирович тел. 8(863)218-43-97 E-mail: belov85@inbox.ru Сытник Светлана Васильевна Кисиленко Ольга Павловна тел. 8(863)295-07-29 E-mail: bsb_rost@mail.ru | 31200 | Образец в виде порошка, хорошо растворимый в дистиллированной воде. Масса сухого материала в одном экземпляре составляет (250±3) мг. Каждый элемент имеет этикетку | В течении года
Почва, грунты и донные отложения | Нефтепродукты |  | 34800 | Материал СО представляет собой песчаную почву, содержащую нефтепродукты. Размер частиц материала СО расфасован не менее чем по 20 г в полиэтиленовые пакеты. Каждый экземпляр СО имеет этикетку | В течении года
Почва | Массовые доли валовых форм металлов: свинец, кадмий, цинк, медь, марганец, никель, кобальт |  | 34800 | Материал СО представляет собой песчаную почву. Материал СО расфасован не менее чем по 15 г в полиэтиленовые пакеты. Каждый экземпляр СО имеет этикетку | В течении года
Почва | Массовые доли кислоторастворимых форм металлов: свинец, кадмий, цинк, медь, марганец, никель, кобальт |  | 34800 |  | В течении года
Вода питьевая, вода природная (Образец минерального состава воды) ОК МСВ.01-25 | Массовая концентрация: сульфат-ионов (50 – 250) мг/дм3 фосфат-ионов (0,5 – 5,0) мг/дм3, фторид-ионов (0,10 – 1,5) мг/дм3, хлорид-ионов (25 - 120) мг/дм3, хрома (0,10 – 2,0) мг/дм3, нитрат-ионов (10 - 50) мг/дм3, кобальта (2,0 - 15) мг/дм3, общего железа (0,10 - 2,0) мг/дм3, цветность (2,0 - 30) °Ц | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 31248 | Сухой порошок, массой 0,25 г для растворения в 1 дм3 воды, упакован в кальку, запаян в полиэтилен | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается по пп. 13-14 прейскуранта № И-03-25 ФБУ "Томский ЦСМ"
Вода природная (Образец минерального состава воды) ОК МСВ.02-25 | Массовая концентрация: общего железа (0,1 – 2,0) мг/дм3, нитрат-ионов (5,0 – 50,0) мг/дм3, фторид-ионов (0,10 – 1,5) мг/дм3, хлорид-ионов (10,0 –50,0) мг/дм3, мутность по формазиновой шкале (1,0 – 10,0) ЕМФ | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 31248 | Сухой порошок, массой 0,25 г для растворения в 1 дм3 воды, упакован в кальку, запаян в полиэтилен | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается по пп. 13-14 прейскуранта № И-03-25 ФБУ "Томский ЦСМ"
Вода питьевая, вода природная (Образец минерального состава воды) ОК МСВ.03-25 | Массовая концентрация: общая жесткость (1,0 – 3,5) °Ж калия (1,0 – 15,0) мг/дм3, кальция (5,0 – 50) мг/дм3, магния (1,0 –30) мг/дм3, марганца (0,01 – 0,25) мг/дм3; натрия (0,5 – 30) мг/дм3 хлорид-ионов (10-50) мг/дм3; фторид-ионов (0,1 – 1,5) мг/дм3; сульфат-ионов (10 – 100) мг/дм3; железа общего (0,1 – 1,0) мг/дм3 | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 35028 | Сухой порошок, массой 0,25 г для растворения в 1 дм3 воды, упакован в кальку, запаян в полиэтилен | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается по пп. 13-14 прейскуранта № И-03-25 ФБУ "Томский ЦСМ"
Вода природная (Образец минерального состава воды) ОК МСВ.04-25 | Массовая концентрация: общего железа (0,12 – 3,0) мг/дм3, нитрат-ионов (5,0 – 20,0) мг/дм3, сульфат-ионов (1,0 –10,0) мг/дм3 фосфат-ионов (0,05 – 12,0) мг/дм3, фторид-ионов (0,05 – 2,0) мг/дм3, химическое потребление кислорода (ХПК), (10,0 –65,0) мгО2/дм3, хлорид-ионов (10,0 –60,0) мг/дм3 | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 39501 | Сухой порошок, массой 0,25 г для растворения в 1 дм3 воды, упакован в кальку, запаян в полиэтилен | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается по пп. 13-14 прейскуранта № И-03-25 ФБУ "Томский ЦСМ"
Вода питьевая, вода природная (Образец минерального состава воды) ОК МСВ.05-25 | Массовая концентрация: общего железа (0,10 – 4,0) мг/дм3, нитрат-ионов (5 – 60) мг/дм3, сульфат-ионов (60 – 250) мг/дм3 Перманганатная окисляемость (1,5 –12,0) мгО2/дм3, фосфат-ионов (0,5 – 8,0) мг/дм3, фторид-ионов (0,10 – 1,50) мг/дм3, хлорид-ионов (10 –50) мг/дм3 | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 39501 | Сухой порошок, массой 0,25 г для растворения в 1 дм3 воды, упакован в кальку, запаян в полиэтилен | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается по пп. 13-14 прейскуранта № И-03-25 ФБУ "Томский ЦСМ"
Вода питьевая, вода природная (Образец минерального состава воды) ОК МСВ.06-25 | Массовая концентрация: нитрат-ионов (1 – 80) мг/дм3, хлорид-ионов (10 –100) мг/дм3, фторид-ионов (0,1 – 3,5) мг/дм3, фосфат-ионов (0,5 – 10,0) мг/дм3, общего железа (0,1 – 2,5) мг/дм3, сульфат-ионов (25 – 120) мг/дм3 Массовая доля взвешенных веществ*(5-50) мг/дм3 | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 39501 | Сухой порошок, массой 0,25 г для растворения в 1 дм3 воды, упакован в кальку, запаян в полиэтилен | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается по пп. 13-14 прейскуранта № И-03-25 ФБУ "Томский ЦСМ"
Вода питьевая, вода природная (Образец воды) ОК ВД.14-25 | Водородный показатель (рН) (3,0 – 9,0) | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 14112 | Вода в пластиковом флаконе, 200 см3
Вода питьевая, вода природная (Образец минерального состава воды) ОК МСВ.07-25 | Массовая концентрация нитрит-ионов (0,025 – 3,0) мг/дм3 | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 14112 | Вода в стеклянном флаконе, 200 см3
Молоко и молочная продукция (Молоко сухое (микробиология)) ОК МСМБ.05-25 | Микробиологические показатели: КМАФАнМ, (1∙102 – 1∙104) КОЕ/г; БГКП (колиформы), S. aureus (наличие/отсутствие) | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 31185 | Сухой порошок, массой 50 г, упакован в двойной полиэтилен
Соковая продукция из фруктов и/или овощей (Сок) ОК СОК.07-25 | Массовая концентрация: нитратов (50 – 700) мг/дм3, сорбиновой кислоты (100 – 2000) мг/дм3. Массовая доля: сухих веществ (2,0 – 20,0) %, титруемых кислот (0,2 – 4,0) % | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 29547 | Жидкий образец в пластиковом флаконе, 200 см3 | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается индивидуально
Овощи и продукты переработки (Клубни картофеля) ОК КЛК.08-25 | Массовая концентрация: нитратов (100 – 2000) мг/кг, свинца (0,01 – 5,0) мг/кг, мышьяка (0,01 – 0, 50) мг/кг, кадмия (0,01 – 5,00) мг/кг | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 33112.8 | Сушеный картофель, массой 100 г, упакован в двойной полиэтилен | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается индивидуально
Масложировая продукция (Майонез) ОК МН.09-25 | Массовая доля: влаги (1,0 – 95,0) %, жира (5,0 – 95,0) %; кислотность (0,05 – 10,0) % | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 24066 | Образец майонеза, массой 250 г, в потребительской таре, обезличен, с этикеткой провайдера | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается индивидуально
Мясо и мясная продукция (Продукт мясной) ОК МП.10-25 | Массовая доля: белка (5,0 – 30) %, жира (10,0 – 80,0) %, хлористого натрия (1,0 – 10,0) % | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 25956 | Образец мясного паштета в жестяной таре, массой 100 г, обезличен с этикеткой провайдера | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается индивидуально
Масложировая продукция (Масло растительное) ОК МС.11-25 | Жирнокислотный состав | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 27090 | Образец масла растительного в пластиковой пробирке, объем 15 см3, с этикеткой провайдера, упакован в полиэтилен
Молоко и молочная продукция (Молоко питьевое) ОК МОЛП.12-25 | Массовая доля: белка (1,0 – 5,0) % жира (1,0 – 6,0) % кислотность (10 – 25) ºТ плотность (950 – 1100) кг/м3 | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 29547 | Образец молока питьевого ультрапастеризованного в тетрапаке, объем 950 мл, обезличен с этикеткой провайдера | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается индивидуально
Молоко и молочная продукция (Молоко сухое) ОК МСТМ.13-25 | Массовая концентрация: свинца (0,05 – 2,0) мг/кг, кадмия (0,01 – 1,0) мг/кг | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 27077.4 | Образец молока сухого, массой 20 г, упакован в двойной полиэтилен с этикеткой провайдера
Пищевые продукты и продовольствен-ное сырье (Продукты переработки зерна) ОК ЗВ.15-25 | Массовая доля влаги (7,0 – 16,0) % | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 14112 | Образец зерна, массой 100 г, упакован в двойной полиэтилен с этикеткой провайдера
Пищевые продукты (рыба) ОК РТР.16-25 | Массовая концентрация ртути (0,01 – 1,0) мг/кг | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 14112 | Образец в виде порошка, массой (5-10) г, упакован в двойной полиэтилен с этикеткой провайдера
Корма, комбикорма (Комбикорм) ОК КМ.06-25 | Массовая доля: сырого протеина (15 – 32) %, сырой клетчатки (3,0 – 7,0) %, сырого жира (2,0 – 15,0) %, кальция (0,85 – 1,70) %, фосфора (0,3 – 1,0), калия* (0,9 – 1,5) %, золы, нерастворимой в HCl* (0,15 – 0,60) % | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 34486.2 | Образец в виде порошка, массой 50 г, упакован в двойной полиэтилен с этикеткой провайдера | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается индивидуально
Корма, комбикорма (Комбикорм) ОК КМ.06-25 | Массовая концентрация: нитратов (120 – 250) мг/кг меди (5 – 15) мг/кг, железа (200 – 400) мг/кг, свинца (0,3 – 1,0) мг/кг, мышьяка (0,02 – 0,10) мг/кг, кадмия (0,05 – 0,20) мг/кг | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 31374 | Образец в виде порошка, массой 50 г, упакован в двойной полиэтилен с этикеткой провайдера | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается индивидуально
Парфюмерно-косметическая продукция* ОК ПКП.31-25 | Водородный показатель (рН) (0,1 – 10,0) ед. рН; Массовая доля хлоридов (0,1 – 6,0) % | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 22995 | Образец шампуня в пластиковом флаконе, объем 100 мл с этикеткой провайдера
Гиря Е2 500 г | Действительное значение массы, неопределенность измерений | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 33840 | Гиря цилиндрической формы с головкой упакована в футляр, масса 500 г
Цифровой мультиметр MAS838 | Действительное значение силы постоянного тока, неопределенность измерений | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 33840 | Электрический прибор, упакован в тару для транспортировки, масса 200 г
Секундомер СОС-пр2Б-2-000 | действительное значчение интервалов времени, неопределенность измерений | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 33840 | Механический прибор, упакован в футляр, масса 120 г
* объект или показатель вне области аккредитации провайдера
Республика Беларусь
BelGIM-РТ-T-9-2022 Определение показателей лекарственных средств | Лекарственные средства (показатели в соответствии с ГФ РБ в зависимости от приобретенного образца) | Провайдер проверки квалификации – Бел-ГИМ Старовиленский тракт, 93, г.Минск, 220053; телефон/факс: +375 17 270-30-12, +375 17 270-30-13, +375 17 270-30-14 e-mail: provider@belgim.by | 20 000 RUB | Реальный образец лекарственного средства | 1-2 квартал
BelGIM-РТ-T-9-2022 Определение показателей лекарственных средств | Лекарственные средства (показатели в соответствии с ГФ РБ в зависимости от приобретенного образца) |  | 20 000 RUB | Реальный образец лекарственного средства | 2-3 квартал
BelGIM-РТ-T-9-2022 Определение показателей лекарственных средств | Лекарственные средства (показатели в соответствии с ГФ РБ в зависимости от приобретенного образца) |  | 20 000 RUB | Реальный образец лекарственного средства | 3-4 квартал
BelGIM-РТ-T-21- Измерение толщины ультразвуковым методом | Ультразвуковая толщина |  | 20 000 RUB | аттестованные образцы для контроля качества | 1 квартал 4 квартал
BelGIM-РТ-T-37- Контроль механических свойств и дефектов металлов, сплавов и сварных соединений | вихретоковый метод контроля |  | 23 000 RUB | аттестованные образцы основного металла | 1 квартал
BelGIM-РТ-T-37- Контроль механических свойств и дефектов металлов, сплавов и сварных соединений | пузырьковый метод |  | 23 000 RUB | течеискание аттестованные образцы | 3 квартал
BelGIM-РТ-T-37- Контроль механических свойств и дефектов металлов, сплавов и сварных соединений | твердость по Бринеллю, по Роквеллу, по Виккерсу |  | 23 000 RUB | измерение твердости (по Бринеллю, по Роквеллу, по Викерсу) аттестованные образцы | 1 квартал
BelGIM-РТ-T-37- Контроль механических свойств и дефектов металлов, сплавов и сварных соединений | ВИК, УЗК, КД, МПД, РГ |  | 23 000 RUB | аттестованные образцы | 4 квартал 1 квартал
BelGIM-РТ-T-37- Контроль механических свойств и дефектов металлов, сплавов и сварных соединений | ВИК основного металла |  | 23 000 RUB | аттестованные образцы | 1 – 2 квартал
Электрофизические измере-ния | – измерения сопротивления изоляции, МОм; – испытания цепи «фаза-нуль»; – проверку работоспособности УЗО: отключающийся дифференциальный ток, мА; время отключения устройств защитного отключения (УЗО), мс; ток утечки, мА; – определение переходного сопротивления контактного соединения заземляющего проводника с оборудованием, Ом (проверку соединений заземлителей с заземляемыми элементами (наличие цепи)); – измерение сопротивления заземляющего устройства (измерение сопротивления заземляющего устройства с учетом поправочного коэффициента); – измерение удельного сопротивление грунта; – измерение времени срабатывания тока перегрузки АВ при кратности испытательного тока 2,55, с; – измерений тока срабатывания электромагнитного расцепителя АВ, А. |  | 23 000 RUB | Стенды | 1 квартал 3 квартал
VCSMS-PT-IC-Е-01-2021 «Сопротивление изоляции. Испытание средств защиты» | Электрическое сопротивление постоянному току | РУП «Витебский ЦСМС», Республика Беларусь, 21015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20 | Стоимость работ с НДС (1 образец, 1 показатель): Сумма без НДС - 233,33 р. Ставка НДС 20% - 46,67 р. Сумма с НДС - 280 р. | Образцовые магазины сопротивлений | 2, 4 квартал
VCSMS-PT-IC-Е-02-2021 «Сопротивление заземляющего устройства» | Электрическое сопротивление переменному току |  |  | Макет заземляющего устройства | 2, 4 квартал
VCSMS-PT-IC-Е-03-2021 «Измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | Электрическое сопротивление переменному току |  |  | Действующая электроустановка, бокс №3. Образец для МЛС Е03 со стабильным сопротивлением на большие токи | 2, 4 квартал
VCSMS-PT-IC-Е-04-2021 «Измерение переходного сопротивления контакта» | Электрическое сопротивление |  |  | Образец для МЛС Е04 со стабильным сопротивлением на большие токи. 8 образцов. | 2, 4 квартал
VCSMS-PT-IC-Е-05-2021 «Измерение параметров устройств защитного отклю-чения, управляемых диффе-ренциальным током (УЗО-Д)» | Ток срабатывания УЗО-Д. Ток утечки УЗО-Д. Время срабатывания на номинальном токе УЗО-Д. |  |  | 8 образцов для МЛС, доработанных на основе настоящих УЗО-Д. | 2, 4 квартал
VCSMS-PT-IC-F-01-2021 Из-мерение параметров микро-климата (температура, влаж-ность),освещенность) | Освещенность Температура Влажность |  |  | Рабочие места | 2, 4 квартал
VCSMS-PT-IC-F-06-2021 Измерение вибрации | Локальная вибрация Общая вибрация |  |  | Рабочие места | 2, 4 квартал
молоко питьевое | массовая доля белка, %; массовая доля жира, % | Лидский ЦСМС Республика Беларусь, 231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. 8 Мар-та, дом 14. | 500 бел. руб. с учетом НДС | стандартный образец на основе молока с добавлением консерванта, фасованный в пластиковый флакон объемом 100 см3 | В течение года по мере формирования групп участников
BelGIM-IC-1-2021 «Измерения геометрических величин» | метрологические характеристики (абсолютная погрешность, приведенная погрешность, относительная погрешность, действительное значение и др.) | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, г.Минск, 220053; телефон/факс: +375 17 270-30-12, +375 17 270-30-13, +375 17 270-30-14 e-mail: provider@belgim.by | 23 000 RUB | Штангенрейсмас | 2 квартал
|  |  |  | Концевые меры длины | 3 квартал
|  |  |  | Резервуар (геометрический метод) (стационарный объект измерений) | 3 квартал
|  | Могилевский ЦСМС 80222709801, prov@mcsms.by |  | Лупа измерительная3 | 2 квартал
|  |  |  | Тонометр внутриглазного давления3 | 3 квартал
|  | РУП «Витебский ЦСМС», Республика Беларусь, 21015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20 | Стоимость работ с НДС (1 образец, 1 показатель): Сумма без НДС - 233,33 р. Ставка НДС 20% - 46,67 р. Сумма с НДС - 280 р. | Меры (метры) брусковые деревянные | 4 квартал
BelGIM-IC-2-2021 «Измерения механических величин» |  | Брестский ЦСМС 8 0162 53 56 39, e-mail: mls@csmbrest.by |  | Машины для испытаний на изгиб, сжатие, растяжение и кручение (стационарный объект измерений) | 2 квартал
BelGIM-IC-3-2022 «Измерения давления и вакуума» | метрологические характеристики (абсолютная погрешность, приведенная погрешность, относительная погрешность, действительное значение и др.) | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, г.Минск, 220053; телефон/факс: +375 17 270-30-12, +375 17 270-30-13, +375 17 270-30-14 e-mail: provider@belgim.by | 23 000 RUB | Преобразователь давления | 4 квартал
|  |  |  | Калибратор давления | 2 квартал
|  |  |  | Таксометр | 4 квартал
|  |  |  | Измерители количества осадков | 1 квартал
|  |  |  | Счетчик воды | 1 квартал
|  |  |  | Резервуар (объемный метод) (стационарный объект измерений) | 3 квартал
|  |  |  | Аспиратор | 3 квартал
BelGIM-IC-4-2022 «Измерения параметров движения и вибрации» |  | Гродненский ЦСМС +375297802035, csms412@csmsgrodno.by |  | Счетчик газа | 2 квартал
BelGIM-IC-5-2022 «Измерения расхода (массы, объема), уровня и параметров потока жидкостей и газов» |  | Могилевский ЦСМС 80222709801, prov@mcsms.by |  | Системы и средства измерений уровня жидкости и сыпучих материалов (стационарный объект измерений) | 3 квартал
|  |  |  | Система автоматизированного контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов3 (стационарный объект измерений) | 4 квартал
BelGIM-IC-6-1-2022/2022 «Измерения физико-химических величин» |  | Гродненский ЦСМС +375297802035, csms412@csmsgrodno.by |  | Газоанализатор | 4 квартал
BelGIM-IC-7-2022 «Измерения температуры и теплофизических величин» | метрологические характеристики (абсолютная погрешность, приведенная погрешность, относительная погрешность, действительное значение и др.) | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, г.Минск, 220053; телефон/факс: +375 17 270-30-12, +375 17 270-30-13, +375 17 270-30-14 e-mail: provider@belgim.by | 23 000 RUB | Термометры электроконтактные | 4 квартал
|  |  |  | Термометр электронный | 4 квартал
BelGIM-IC-8-2022 «Изме-рения оптических и оптико-физических величин» |  |  |  | Измеритель освещенности | 3 квартал
Рефрактометр (стационарный объект измерений)
BelGIM-IC-10-2022 «Измерения электрических величин» |  | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, г.Минск, 220053; телефон/факс: +375 17 270-30-12, +375 17 270-30-13, +375 17 270-30-14 e-mail: provider@belgim.by | 23 000 RUB | Шунты постоянного тока | 2 квартал
|  |  |  | Измерители напряжения прикосновения | 3 квартал
|  |  |  | Трансформатор тока | 3 квартал
|  |  |  | Вольтметр постоянного тока | 3 квартал
|  |  |  | Измеритель тока утечки | 4 квартал
|  | Гродненский ЦСМС +375297802035, csms412@csmsgrodno.by |  | Мост постоянного тока | 3 квартал
|  | РУП «Витебский ЦСМС», Республика Беларусь, 21015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20 | Стоимость работ с НДС (1 образец, 1 показатель): Сумма без НДС - 233,33 р. Ставка НДС 20% - 46,67 р. Сумма с НДС - 280 р. | Преобразователи измерительные цифровые | 4 квартал
|  |  |  | Источники постоянного тока | 3 квартал
Измерения радиотехнических величин |  | Брестский ЦСМС 8 0162 53 56 39, e-mail: mls@csmbrest.by |  | Системы холтеровского мониторирования | 2 квартал
Средства измерений акустических величин | метрологические характеристики (абсолютная погрешность, приведенная погрешность, относительная погрешность, действительное значение и др.) | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, г.Минск, 220053; телефон/факс: +375 17 270-30-12, +375 17 270-30-13, +375 17 270-30-14 e-mail: provider@belgim.by | 23 000 RUB | Измеритель уровня звука (шумомер) | 4 квартал
Средства измерений ионизирующего излучения: |  | Брестский ЦСМС 8 0162 53 56 39, e-mail: mls@csmbrest.by | 23 000 RUB
|  | БелГИМ Старовиленский тракт, 93, г.Минск, 220053; телефон/факс: +375 17 270-30-12, +375 17 270-30-13, +375 17 270-30-14 e-mail: provider@belgim.by | 23 000 RUB | Дозиметр | 1 квартал
|  |  |  | Спектрометр (стационарный объект измерений) | 2 квартал
BelGIM-IC-V-14 "Измерения параметров при проведении контрольно-диагностических работ по проверке технического состоянии и конструкции транспортных средств при проведении государственного технического осмотра, диагностике технического состояния транспортных средств" |  | Гомельский ЦСМС +375232263314, e-mail: mo@gomelcsms.by |  | Стенд контроля углов установки колес (стационарный объект измерений) | 3 квартал
|  |  |  | Стенд балансировки автомобильных колес (стационарный объект измерений) | 3 квартал
Кыргызская Республика
Геологические обьекты и продукты их переработки (руды и концентраты) | Золото,серебро, медь, мышьяк, сурьма, свинец, цинк, железо | ГП Центральная лаборатория при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР +996700625190 pt.central1940@gmail.com | за каждый образец 5000 сом | Руда и флотоконцентрат
Природные воды | Хлорид-ион, нитрат-ион, кальций-ион, магний-ион, сульфат-ион, общая жесткость, сухой остаток, нитрит-ион, железо, мышьяк, кадмий, кобальт, медь, никель, свинец, цинк |  | 7000 сом за участие (входит 1 элемент) и кахдый последующий элемент 1000 сом | Модельные растворы
Щебень, песок | Зерновой состав, дробимость, модуль кпупности |  | 15000 сом за каждый образец | Модельные образцы из гравия
Республика Узбекистан
Гири | Условная масса гири с расчетом неопределенности | Провайдер проверки квалификации ГУ «УзНИМ» Свидетельство об аккредитации № O‘ZAK.MP.0001 от 01.08.2022г. Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100049, ул. Фаробий, 333 «А» (333 «Б»), тел.: (71)202-00-11 (1232), e-mail: info@nim.uz, provayder@nim.uz | Стоимость будет доступна в 2025 году | Гири класса F2 | 2-4 квартал 2025 года
Манометр аналоговый | Отклонение от номинального значения с расчетом неопределенности |  |  | Диапазон измерений от 0 до 16 kgf/cm2 | 2-4 квартал 2025 года
Мультиметр | Отклонение от номинального значения длины с расчетом неопределенности |  |  | типа UT890C, (0 ÷ 1000) V; (0 ÷ 20) А (0 ÷ 60) МΩ | 2-4 квартал 2025 года
Весы электронные | Отклонение от номинального значения |  |  | Весы электронные до 1200 g | 3-4 квартал 2025 года
Республика Казахстан
Амперметры | Действительные значения. Погрешность (неопределенность) | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии (КазСтандарт)» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г.Астана, шоссе Коргалжын 13/5 Почтовый адрес: 010000, Республика Казахстан, г.Астана, шоссе Коргалжын 13/5 тел.: (7172) 79 59 73 Таушев Жасулан Кусниденович тел.: (7172) 79 60 27 e-mail: zh.taushev@ksm.kz | 57 371.00 тенге * возможно увеличения стоимости в 2025 году | Средства измерения, упакованные в соответствующие футляры для транспортировки | II-IV кварталы
Вольтметры | Действительные значения. Погрешность (неопределенность)
Счётчики электрической энергии (однофазные) | Действительные значения. Погрешность (неопределенность)
Микрометры гладкие | Действительные значения. Погрешность (неопределенность)
Манометр | Действительные значения. Погрешность (неопределенность)
Мегаомметры | Действительные значения. Погрешность (неопределенность)
Ареометры | Действительные значения. Погрешность (неопределенность)
Гири | Действительные значения. Погрешность (неопределенность)
Штангенциркули | Действительные значения. Погрешность (неопределенность)
Термометры | Действительные значения. Погрешность (неопределенность)
Термопреобразователи сопротивления | Действительные значения. Погрешность (неопределенность)
Счетчики газа | Действительные значения. Погрешность (неопределенность)
Лазерные дальномеры | Действительные значения. Погрешность (неопределенность)
Динамометрический ключ | Действительные значения. Погрешность (неопределенность)
Вакуумметры | Действительные значения. Погрешность (неопределенность)
Дозаторы | Действительные значения. Погрешность (неопределенность)
Трансформатор тока | Действительные значения. Погрешность (неопределенность)
1) Стоимость участия в МППК рассчитывают исходя из стоимости образцов для проверки квалификации, включая их разработку и установление приписанных значений, затрат на организацию проведения МППК и обработку результатов измерений (испытаний), стоимости материалов, почтовых, в том числе таможенных, и прочих расходов.
2) Информация о материале образцов, объеме (массе) материала образцов, упаковке.

## Лист1
Объект | Контролируемые | Наименование и координаты провайдера программы (организации, ответственной | Стоимость | Характерис- | Дополнительная информация (срок реализации и др.)
МППК | показатели | за проведение МППК) | участия в МППК, | тика
|  |  | в том числе НДС | образца
для проверки квалификации[1]
BelGIM-РТ-T-9-2022 Определение показателей лекарственных средств | Лекарственные средства (показатели в соответствии с ГФ РБ в зависимости от приобретенного образца) | Провайдер проверки квалификации – БелГИМ | 20 000 RUB | Реальный образец лекарственного средства | 1-2 квартал
BelGIM-РТ-T-9-2022 Определение показателей лекарственных средств | Лекарственные средства (показатели в соответствии с ГФ РБ в зависимости от приобретенного образца) | Старовиленский тракт, 93, г.Минск, 220053; | 20 000 RUB | Реальный образец лекарственного средства | 2-3 квартал
BelGIM-РТ-T-9-2022 Определение показателей лекарственных средств | Лекарственные средства (показатели в соответствии с ГФ РБ в зависимости от приобретенного образца) | телефон/факс: | 20 000 RUB | Реальный образец лекарственного средства | 3-4 квартал
BelGIM-РТ-T-21- Измерение толщины ультразвуковым методом | Ультразвуковая толщина | +375 17 270-30-12, | 20 000 RUB | аттестованные образцы для контроля качества | 1 квартал
|  | +375 17 270-30-13, |  |  | 4 квартал
BelGIM-РТ-T-37- Контроль механических свойств и дефектов металлов, сплавов и сварных соединений | вихретоковый метод контроля | +375 17 270-30-14 | 23 000 RUB | аттестованные образцы основного металла | 1 квартал
e-mail:
BelGIM-РТ-T-37- Контроль механических свойств и дефектов металлов, сплавов и сварных соединений | пузырьковый метод | provider@belgim.by | 23 000 RUB | течеискание | 3 квартал
аттестованные образцы
BelGIM-РТ-T-37- Контроль механических свойств и дефектов металлов, сплавов и сварных соединений | твердость по Бринеллю, по Роквеллу, |  | 23 000 RUB | измерение твердости (по Бринеллю, по Роквеллу, по Викерсу) | 1 квартал
| по Виккерсу |  |  | аттестованные образцы
BelGIM-РТ-T-37- Контроль механических свойств и дефектов металлов, сплавов и сварных соединений | ВИК, УЗК, КД, МПД, РГ |  | 23 000 RUB | аттестованные образцы | 4 квартал
1 квартал
BelGIM-РТ-T-37- Контроль механических свойств и дефектов металлов, сплавов и сварных соединений | ВИК основного металла |  | 23 000 RUB | аттестованные образцы | 1 – 2 квартал
Электрофизические измерения | – измерения сопротивления изоляции, МОм; |  | 23 000 RUB | Стенды | 1 квартал
| – испытания цепи «фаза-нуль»; |  |  |  | 3 квартал
– проверку работоспособности УЗО: отключающийся дифференциальный ток, мА; время отключения устройств защитного отключения (УЗО), мс; ток утечки, мА;
– определение переходного сопротивления контактного соединения заземляющего проводника с оборудованием, Ом (проверку соединений заземлителей с заземляемыми элементами (наличие цепи));
– измерение сопротивления заземляющего устройства (измерение сопротивления заземляющего устройства с учетом поправочного коэффициента);
– измерение удельного сопротивление грунта;
– измерение времени срабатывания тока перегрузки АВ при кратности испытательного тока 2,55, с;
– измерений тока срабатывания электромагнитного расцепителя АВ, А.
VCSMS-PT-IC-Е-01-2021 «Сопротивление изоляции. Испытание средств защиты» | Электрическое сопротивление постоянному току | РУП «Витебский ЦСМС», Республика Беларусь, 21015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20 | Стоимость работ с НДС (1 образец, 1 показатель): | Образцовые магазины сопротивлений | 2, 4 квартал
VCSMS-PT-IC-Е-02-2021 «Сопротивление заземляющего устройства» | Электрическое сопротивление переменному току |  | Сумма без НДС - 233,33 р. | Макет заземляющего устройства | 2, 4 квартал
VCSMS-PT-IC-Е-03-2021 «Измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | Электрическое сопротивление переменному току |  | Ставка НДС 20% - 46,67 р. | Действующая электроустановка, бокс №3. Образец для МЛС Е03 со стабильным сопротивлением на большие токи | 2, 4 квартал
VCSMS-PT-IC-Е-04-2021 «Измерение переходного сопротивления контакта» | Электрическое сопротивление |  | Сумма с НДС - 280 р. | Образец для МЛС Е04 со стабильным сопротивлением на большие токи. 8 образцов. | 2, 4 квартал
VCSMS-PT-IC-Е-05-2021 | Ток срабатывания УЗО-Д. |  |  | 8 образцов для МЛС, доработанных на основе настоящих УЗО-Д. | 2, 4 квартал
«Измерение параметров устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током (УЗО-Д)» | Ток утечки УЗО-Д.
Время срабатывания на номинальном токе УЗО-Д.
VCSMS-PT-IC-F-01-2021 Измерение параметров микроклимата (температура, влажность),освещенность) | Освещенность |  |  | Рабочие места | 2, 4 квартал
Температура
Влажность
VCSMS-PT-IC-F-06-2021 | Локальная вибрация |  |  | Рабочие места | 2, 4 квартал
Измерение вибрации | Общая вибрация
молоко питьевое | массовая доля белка, %; | Лидский ЦСМС | 500 бел. руб. с учетом НДС | стандартный образец на основе молока с добавлением консерванта, фасованный в пластиковый флакон объемом 100 см3 | В течение года по мере формирования групп участников
| массовая доля жира, % | Республика Беларусь, 231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. 8 Марта, дом 14.
BelGIM-IC-1-2021 «Измерения геометрических величин» | метрологические характеристики (абсолютная погрешность, приведенная погрешность, относительная погрешность, действительное значение и др.) | БелГИМ | 23 000 RUB | Штангенрейсмас | 2 квартал
Старовиленский тракт, 93, г.Минск, 220053;
телефон/факс:
+375 17 270-30-12,
+375 17 270-30-13,
+375 17 270-30-14
|  | e-mail: |  | Концевые меры длины | 3 квартал
|  | provider@belgim.by |  | Резервуар (геометрический метод) (стационарный объект измерений) | 3 квартал
|  | Могилевский ЦСМС |  | Лупа измерительная3 | 2 квартал
|  | 80222709801, prov@mcsms.by |  | Тонометр внутриглазного давления3 | 3 квартал
|  | РУП «Витебский ЦСМС», Республика Беларусь, 21015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20 | Стоимость работ с НДС (1 образец, 1 показатель): | Меры (метры) брусковые деревянные | 4 квартал
Сумма без НДС - 233,33 р.
Ставка НДС 20% - 46,67 р.
Сумма с НДС - 280 р.
BelGIM-IC-2-2021 «Измерения механических величин» |  | Брестский ЦСМС |  | Машины для испытаний на изгиб, сжатие, растяжение и кручение | 2 квартал
|  | 8 0162 53 56 39, e-mail: mls@csmbrest.by |  | (стационарный объект измерений)
BelGIM-IC-3-2022 «Измерения давления и вакуума» | метрологические характеристики (абсолютная погрешность, приведенная погрешность, относительная погрешность, действительное значение и др.) | БелГИМ | 23 000 RUB | Преобразователь давления | 4 квартал
Старовиленский тракт, 93, г.Минск, 220053;
|  | телефон/факс: |  | Калибратор давления | 2 квартал
BelGIM-IC-4-2022 «Измерения параметров движения и вибрации» |  | +375 17 270-30-12, |  | Таксометр | 4 квартал
BelGIM-IC-5-2022 «Измерения расхода (массы, объема), уровня и параметров потока жидкостей и газов» |  | +375 17 270-30-13, |  | Измерители количества осадков | 1 квартал
|  | +375 17 270-30-14 |  | Счетчик воды | 1 квартал
|  | e-mail: |  | Резервуар (объемный метод) | 3 квартал
|  | provider@belgim.by |  | (стационарный объект измерений)
|  |  |  | Аспиратор | 3 квартал
|  | Гродненский ЦСМС |  | Счетчик газа | 2 квартал
+375297802035, csms412@csmsgrodno.by
|  | Могилевский ЦСМС |  | Системы и средства измерений уровня жидкости и сыпучих материалов | 3 квартал
|  | 80222709801, prov@mcsms.by |  | (стационарный объект измерений)
BelGIM-IC-6-1-2022/2022 «Измерения физико-химических величин» |  |  |  | Система автоматизированного контроля и учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов3 | 4 квартал
(стационарный объект измерений)
|  | Гродненский ЦСМС |  | Газоанализатор | 4 квартал
+375297802035, csms412@csmsgrodno.by
BelGIM-IC-7-2022 «Измерения температуры и теплофизических величин» | метрологические характеристики (абсолютная погрешность, приведенная погрешность, относительная погрешность, действительное значение и др.) | БелГИМ | 23 000 RUB | Термометры электроконтактные | 4 квартал
Старовиленский тракт, 93, г.Минск, 220053;
телефон/факс:
+375 17 270-30-12,
+375 17 270-30-13,
|  | +375 17 270-30-14 |  | Термометр электронный | 4 квартал
BelGIM-IC-8-2022 «Измерения оптических и оптико-физических величин» |  | e-mail: |  | Измеритель освещенности | 3 квартал
|  | provider@belgim.by |  | Рефрактометр | 3 квартал
(стационарный объект измерений)
BelGIM-IC-10-2022 «Измерения электрических величин» |  | БелГИМ | 23 000 RUB | Шунты постоянного тока | 2 квартал
Старовиленский тракт, 93, г.Минск, 220053;
телефон/факс:
+375 17 270-30-12,
|  | +375 17 270-30-13, |  | Измерители напряжения прикосновения | 3 квартал
|  | +375 17 270-30-14 |  | Трансформатор тока | 3 квартал
|  | e-mail: |  | Вольтметр постоянного тока | 3 квартал
|  | provider@belgim.by |  | Измеритель тока утечки | 4 квартал
|  | Гродненский ЦСМС |  | Мост постоянного тока | 3 квартал
+375297802035, csms412@csmsgrodno.by
|  | РУП «Витебский ЦСМС», Республика Беларусь, 21015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20 | Стоимость работ с НДС (1 образец, 1 показатель): | Преобразователи измерительные цифровые | 4 квартал
Сумма без НДС - 233,33 р.
Ставка НДС 20% - 46,67 р.
|  |  | Сумма с НДС - 280 р. | Источники постоянного тока | 3 квартал
Измерения радиотехнических величин |  | Брестский ЦСМС |  | Системы холтеровского мониторирования | 2 квартал
8 0162 53 56 39, e-mail: mls@csmbrest.by
Средства измерений акустических величин | метрологические характеристики (абсолютная погрешность, приведенная погрешность, относительная погрешность, действительное значение и др.) | БелГИМ | 23 000 RUB | Измеритель уровня звука (шумомер) | 4 квартал
Старовиленский тракт, 93, г.Минск, 220053;
телефон/факс:
+375 17 270-30-12,
+375 17 270-30-13,
+375 17 270-30-14
e-mail:
provider@belgim.by
Средства измерений ионизирующего излучения: |  | Брестский ЦСМС |  | Радиометр3 | 2 квартал
|  | 8 0162 53 56 39, e-mail: mls@csmbrest.by |  | (стационарный объект измерений)
|  | БелГИМ | 23 000 RUB | Дозиметр | 1 квартал
Старовиленский тракт, 93, г.Минск, 220053;
телефон/факс:
+375 17 270-30-12,
+375 17 270-30-13,
+375 17 270-30-14
e-mail:
|  | provider@belgim.by |  | Спектрометр | 2 квартал
(стационарный объект измерений)
BelGIM-IC-V-14 "Измерения параметров при проведении контрольно-диагностических работ по проверке технического состоянии и конструкции транспортных средств при проведении государственного технического осмотра, диагностике технического состояния транспортных средств" |  | Гомельский ЦСМС |  | Стенд контроля углов установки колес | 3 квартал
|  | +375232263314, e-mail: mo@gomelcsms.by |  | (стационарный объект измерений)
|  |  |  | Стенд балансировки автомобильных колес | 3 квартал
(стационарный объект измерений)
[1]) Информация о материале образцов, объеме (массе) материала образцов, упаковке.