Темы тренингов

по основополагающему стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025–2019

для испытательных лабораторий, осуществляющих испытания транспортных средств, машин и оборудования

1.Документированные свидетельства реализации требований к беспристрастности (п.4.1) и конфиденциальности (п.4.2).

2.Документированные свидетельства реализации требований к структуре (п.5).

3. Документированные свидетельства реализации требований к персоналу, дополнительные требования из отраслевого законодательства, международных документов, документов органа по аккредитации (п.6.2).

4. Документированные свидетельства реализации требований к помещениям и условиям окружающей среды (п.6.3).

5. Документированные свидетельства реализации требований к оборудованию (п.6.4).

6. Документированные свидетельства реализации требований к персоналу, ответственному за метрологическое обеспечение (п.6.4).

7.Документированные свидетельства реализации требований к метрологической прослеживаемости (п.6.5).

8. Документированные свидетельства реализации требований к продукции и услугам, предоставляемым внешними поставщиками (п.6.6).

9.Документированные свидетельства реализации требований к рассмотрению запросов, тендеров и договоров (п.7.1).

10. Документированные свидетельства реализации требований к выбору, верификации и валидации методов (п.7.2).

11. Документированные свидетельства реализации требований к обращению с объектами испытаний (п.7.4).

12. Документированные свидетельства реализации требований к техническим записям (п.7.5).

13.Документированные свидетельства реализации требований к оцениванию неопределенности измерений (п.7.6).

14.Документированные свидетельства реализации требований к обеспечению достоверности результатов (п.7.7).

15.Документированные свидетельства реализации требований к представлению отчетов о результатах (п.7.8).

16.Документированные свидетельства реализации требований к процессу рассмотрения жалоб/претензий, требования законодательства Республики Беларусь (п.7.9).

17.Документированные свидетельства реализации требований к процессу проведения внутренних аудитов, выполнения любых последующих действий и управления несоответствующей работой (п.п.7.10, 8.7, 8.8).

18.Документированные свидетельства реализации требований к управлению данными и информацией (п.7.11).

19.Документированные свидетельства реализации требований к построению системы менеджмента по варианту А и В, к управлению документацией и управлению записями (п.п.8.1-8.4).

20.Документированные свидетельства реализации требований к выполнению действий, связанных с рисками и возможностями (п.8.5).

21.Документированные свидетельства реализации требований к процессу анализа со стороны руководства и последующих улучшений (п.п.8.6, 8.9).